**Няма превишения на нормите за замърсяване на въздуха в кв. „Дивдядово“**

РИОСВ – Шумен информира, че последните измервания на Регионалното депо за твърди битови отпадъци край кв. „Дивдядово“ на Шумен показват, че стойностите на въглероден оксид, флуороводород, формалдехид, фенол, фуран, етиленов оксид, трихлоретан, циановодород, серен диоксид, фосген и циановодород са с нива под минималните гранични стойности. Резултатите са получени от специализирана апаратура за аварийни ситуации на РЛ – Шумен към Изпълнителната агенция по околна среда за установяване на качеството на атмосферния въздух в района.

Проверката е във връзка с получен сигнал в РИОСВ – Шумен, че депото отново гори.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | Измервания от 16.00 ч. (mg/m3) | Допустими норми       (mg/m3) |
| Въглероден диоксид | 713,36 | 9000 |
| Диазотен оксид | 0,60 | 183 |
| Метан | 1,42 | 500 |
| Амоняк | 0,25 | 14 |
| Толуен | 2,23 | 192 |
| Ацетон | 0 | 600 |
| Хлороводород | 0,14 | 8 |
| Метилмеркаптан | 1,00 | 1 |
| Стирен | 0 | 85 |
| n-пропан | 1,20 | 1800 |
| Хлороформ | 0 | 10 |
| Азотен диоксид | 1,2 | 4 |
| Дихлорметан | 1,12 | 350 |
| Сяровъглерод | 0 | 15 |
| Диметиламин | 0,76 | 3,8 |
| Бензен | 0 | 3,25 |